設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日
制限付一般競争入札参加予定者　各位


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八匝水道企業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業長　宮内　康幸


工事等の名称：低地区第１－１工区配水管更新工事　
上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

	質　問　事　項
	１．積算基準について
積算で使用している、歩掛の基準書は令和８年度改定版でよろしいでしょうか。
２．配水管更新工
　各更新工労務費内の潜水ポンプ運転工（水替工）の日数を御教示願います。
３．安全費
　安全費内の交通誘導員の人数を御教示願います。

	回　　答
	 
1． ご理解のとおりです。
２．φ150㎜(補助)17日、φ150㎜(単費)1日、φ100㎜(単費)1日
　　φ75㎜(単費) 1日、φ50㎜(単費)1日、給水管1日、仮設工
(補助)3日、仮設工(単費)5日
３．交通誘導員(補助)147人、交通誘導員(単費)57人



