設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日
制限付一般競争入札参加予定者　各位


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八匝水道企業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業長　宮内　康幸


工事等の名称：高地区第１－４工区配水管更新工事　
上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

	質　問　事　項
	１．安全費に計上されている交通誘導警備員B（補助）、交通誘導警備員B（単独）の人数をご教示ください。
２．第３号内訳書　φ１５０ｍｍ労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
３．第７号内訳書　φ１５０ｍｍ労務費（既設接続）内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
４．第１１号内訳書　φ１００ｍｍ労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
５．第２０号内訳書　仮配管労務費【補助】内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
６．第２３号内訳書　仮配管労務費【単独】内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。

	回　　答
	１．交通誘導警備員B（補助）　１３８人
　　交通誘導警備員B（単独）　　３５人
２．φ１５０㎜配水管労務費　潜水ポンプ運転工　１７日
３．φ１５０㎜配水管労務費(既設接続)　潜水ポンプ運転工　１日
４．φ１００㎜配水管労務費　潜水ポンプ運転工　　１日
５．仮配管労務費（補助）潜水ポンプ運転工　３日
６．仮配管労務費（単独）潜水ポンプ運転工　３日
上記のとおり、計上しています



