設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日
制限付一般競争入札参加予定者　各位


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八匝水道企業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業長　宮内　康幸


工事等の名称：高地区第１－１工区配水管更新工事　
上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

	質　問　事　項
	１．安全費に計上されている交通誘導警備員B（補助）、交通誘導警備員B（単独）の人数をご教示ください。
２．第３号内訳書　φ２００ｍｍ配水管労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
３．第１１号内訳書　φ７５ｍｍ配水管労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
４．第２１号内訳書　仮配管労務費（補助）内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
５．第２５号内訳書　仮配管労務費（単独）内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 
６．φ７５施工（単独）　第１１号内訳書　配水管労務費
　コンクリート防護工の歩掛開示願います。
７．φ７５施工　第１１号内訳書　配水管労務費
　排水弁・空気弁筐設置工　歩掛開示願います。

	回　　答
	 
１．交通誘導警備員B（補助）　１６８人
　　交通誘導警備員B（単独）　　７２人
２．φ２００㎜配水管労務費　潜水ポンプ運転工　２３日
３．　φ７５㎜配水管労務費　潜水ポンプ運転工　　２日
４．仮配管労務費（補助）潜水ポンプ運転工　２日
５．仮配管労務費（単独）潜水ポンプ運転工　６日
６．歩掛については、開示できません。 
７．歩掛については、開示できません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　上記の通り、計上しています。



