設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日
制限付一般競争入札参加予定者　各位


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八匝水道企業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業長　宮内　康幸


工事等の名称：低地区第３－１工区配水管更新工事　
上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

	質　問　事　項
	１．ガードマンの人数を教えてください。

２．水替工の工種ごとの日数を教えてください。

	回　　答
	１．交通誘導員Ｂ（補助）　　２１０人
　　交通誘導員Ｂ（単独）　　１１１人

２．水　替　工　　　　  ２日
　　潜水ポンプ運転工　３９日




